## REKENBLAD
AGENTSCHAP
LANDBOUW & ZEEVISSERIJ
Dimensionering batterij (verplichte bijlage)
Het onvolledig of niet correct invullen van dit sjabloon, evenals het niet toevoegen van alle nodige bijlagen om de ingevulde gegevens te bewijzen kan leiden tot een verlaging van het steunbedrag of uitsluiting van de steun .
versie 11/09/2025
VRAAG 1:
Is het landbouwbedrijf aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet? | ja/neen |  | Indien het landbouwbedrijf niet aangesloten is op het openbaar elektriciteitsnet, dan is het bedrijf off-grid en hoeft deze bijlage niet verder ingevuld te worden, daar géén verdere voorwaarde naar dimensionering geldt.
VRAAG 2: | WAARDE | EENHEID |  | BEWIJSSTUK | BEWIJSSTUK TOEGEVOEGD
De totale groenestroomproductie op jaarbasis in kWh =
Voor zonnepanelen kan gerekend worden met jaarlijkse productie (kWh) =geïnstalleerd vermogen (kWp)*1000*0,85. |  | kWh |  | [documentnaam] | ja/neen
Voor andere hernieuwbare energiebronnen (o.a. windturbine) moeten de productiegegevens aangetoond worden met het overzicht uit de opvolgingsapp/module |  | kWh |  | [documentnaam] | ja/neen
| 0 | kWh
VRAAG 3: | WAARDE | EENHEID |  | BEWIJSSTUK | BEWIJSSTUK TOEGEVOEGD
Alle gegevens die ingevuld worden bij vraag 3.A, 3.B en 3.C moeten betrekking hebben op hetzelfde verbruiksjaar
3.A. De totale elektriciteitsafname op jaarbasis in kWh =
Zie handleiding: "Aantonen elektriciteitsverbruik en -productie ikv productieve investeringssteun VLIF" https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/vlif-investeringssteun-voor-land-en-tuinbouwers |  | kWh |  | [documentnaam] | ja/neen
3.B. De totale groenestroomproductie op jaarbasis in kWh =
Indien de installatie voor de productie van hernieuwbare energie tijdens de volledige verbruiksperiode van één jaar operationeel was:
Voor zonnepanelen kan de totale productie in de formule forfaitair berekend worden = geïnstalleerd vermogen (kWp)*1000*0,85. |  | kWh |  | [documentnaam] | ja/neen
Voor andere herbnieuwbare energiebronnen (o.a. windturbine) moeten de productiegegevens aangetoond worden met het overzicht uit de opvolgingsapp/module |  | kWh |  | [documentnaam] | ja/neen
OF Indien de installatie voor de productie van hernieuwbare energie minder dan één jaar operationeel was:
Voor zonnepanelen moeten de productiegegevens aangetoond worden met het overzicht uit de opvolgingsapp/module van de zonnepanelen. |  | kWh |  | [documentnaam] | ja/neen
Voor andere hernieuwbare energiebronnen (o.a. windturbine) moeten de productiegegevens volledig weg gelaten te worden. |  | kWh |  | [documentnaam] | ja/neen
3.C. De totale elektriciteitsinjectie op jaarbasis in kWh =
Zie handleiding: "Aantonen elektriciteitsverbruik en -productie ikv productieve investeringssteun VLIF" https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/vlif-investeringssteun-voor-land-en-tuinbouwers |  | kWh |  | [documentnaam] | ja/neen
RESULTAAT: Berekend elektriciteitsverbruik:
Het totaal elektriciteitsverbruik van het landbouwbedrijf op jaarbasis in kWh = 3.A. + 3.B. - 3.C. = | 0 | kWh
VRAAG 4: | WAARDE | EENHEID |  | BEWIJSSTUK | BEWIJSSTUK TOEGEVOEGD
De opslagcapaciteit van de batterij voor opslag van groene energie in kWh = Zoals aangegeven op de technische fiche van de batterij |  | kWh |  | [documentnaam] | ja/neen
Check dimensionering batterij:
[Minimum van totale groenestroomproductie/jaar en totaal stroomverbruik/jaar]/121 | 0 | kWh
Is de opslagcapaciteit batterij =< [minimum van totale groenestroomproductie/jaar en totaal stroomverbruik/jaar]/121? | Hier ziet u of u al dan niet voldoet.